## Д.4_Якість_офіси
Додаток 4
до Договору
ВИМОГИ
до якості послуги з управління будинком вул Саксаганського, 70А
офісні приміщення
№ з/п | Назва роботи (послуги) | Виконець | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території | Інші вимоги до якості
I. Утримання будинку та прибудинкової території
1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
1.1. | Обслуговування системи водопостачання та каналізації | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щомісячно. Встановлений графік | включає в себе: повний комплекс заходів з технічного обслуговування, заміну вузлів, механізмів, витратних матеріалів, пристроїв, елементів тощо, огляд, перевірка функціонування, міжремонтне, профілактичне обслуговування, чистка, налагодження, профілактичні випробування,діагностика) та ремонт, в тому числі заміна елементів, труб, обладнання, вузлів, механізмів, витратних матеріалів, тощо, в тому числі відновлення нормального та безпечного функціонування систем водопостачання, водовідведення та каналізації, в тому числі при аваріях. Очищення не каналізаційних та ревізійних люків, туалетів та приямків. Технічне обслуговування системи водопостачання та каналізації здійснюється один раз на місяць. Межа відповідальності Виконавця за технічне обслуговування та поточний ремонт системи знаходиться на лічильниках, які розташовані на трубопроводах холодного/гарячого водопостачання та на стояках водовідведення. В будь-якому разі, у випадку непередбаченого зламу/розриву трубопроводів, кранів тощо Виконавець на протязі 60хв. перекриває водопостачання. Непередбачені ремонтні роботи системи Виконавець виконує в 2 або 3 зміну. Капітальний ремонт системи Виконавець проводе згідно графіку, який погоджується із Замовником. Якщо для ремонту систем необхідно більше часу то Виконавець погоджує з Замовником час та строк проведення такого Ремонту та проводить Ремонт у такий строк. Регламентні роботи по гідравлічній промивці системи водовідведення (каналізації) та хімічний аналіз стічних вод проводиться раз у 9 місяців. Також згідно нормативних документів по контролю за стічними водами щоквартально проводиться хімічний аналіз (згідно договору з ПАТ «Київводоканал»). Проведення санітарно-профілактичних промивань та гідравлічного випробування внутрішньо будинкових мереж водопроводу проводиться власними силами раз у рік. Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, визначаються відповідно до укладених договорів між виконавцем та субпідрядником, який виконує зазначені послуги.
1.2. | Обслуговування та ремонт систем електроживлення | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щомісячно. Встановлений графік | електрообладнання, в тому числі електрощитових, по етажних розподільних щитів, силового обладнання, інженерних систем освітлення, кабельних ліній, тощо, що включає в себе повний комплекс заходів з технічного обслуговування, заміну вузлів, механізмів, витратних матеріалів, пристроїв, тощо, огляд, перевірка функціонування, міжремонтне, профілактичне обслуговування, чистка, налагодження, профілактичні випробування, діагностика систем, електроживлення, електрообладнання (надалі – Технічне обслуговування), а також ремонт систем електроживлення, електрообладнання, в тому числі заміна елементів обладнання, вузлів, механізмів, витратних матеріалів, тощо, в тому числі відновлення нормального та безпечного функціонування електрообладнання при аваріях (надалі - Ремонт). Технічне обслуговування та ремонт здійснюється регулярно, згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживача», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998р. №4. Ремонтні роботи в залежності від обсягів робіт виконуються протягом 1 робочого дня з моменту надання інформації про вихід із ладу електрообладнання. Якщо для проведення Ремонту потрібно більше часу ніж 1 робочий день, тоді Виконавець погоджує з Замовником строк проведення такого Ремонту та проводить Ремонт у такий строк. Заяви на проведення Ремонтних робіт Замовник фіксує у відповідному журналі, який знаходиться у Адміністратора на рецепшн до 18-00год поточного дня. Електроживлення власних приміщень Замовник обслуговує та ремонтує власними силами/коштами, за виключенням тих, які знаходяться на Площах загального користування. Постачання витратних матеріалів: лампи розжарювання, лампи люмінесцентні, стартери, клемні колодки, забезпечує Замовник у Приміщеннях Замовника в Об’єкті, а на Площах загального користування – Виконавець. Виконавець здійснює заміну ламп розжарювання, стартерів, лампоутримувачей, дроселів за запитом Замовника, протягом 1 робочого дня з моменту внесення запиту Замовника до відповідного журналу, який знаходиться у Адміністратора на рецепшн. Проведення планових робіт по виміру опору ізоляції та заземлення електроустаткування офісів та обладнання. Виміри блискозахисту будівлі проводяться згідно діючих норм спеціалізованими організаціями.
2. | Технічне обслуговування ліфтів. | ТОВ "ЛМ Ліфтмеханіка" | Щомісячно. Встановлений графік | в тому числі ліфтового обладнання, вузлів та механізмів ліфту, його елементів, тощо, що включає в себе повний комплекс заходів з технічного обслуговування, заміну вузлів, механізмів, витратних матеріалів, пристроїв, тощо, огляд, перевірка функціонування, міжремонтне, профілактичне обслуговування, чистка, налагодження, профілактичні випробування, діагностика ліфтового обладнання (надалі – Технічне обслуговування), а також ремонт ліфту, ліфтового обладнання, в тому числі заміна елементів обладнання, вузлів, механізмів, витратних матеріалів, тощо, в тому числі відновлення нормального та безпечного функціонування ліфту при аваріях (надалі - Ремонт). - Оформлення Дозволів на експлуатацію ліфтового господарства. - Обслуговування системи диспетчеризації ліфтів. Технічне обслуговування здійснюється регулярно, відповідно до «Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні» (КД 36.1-001-2000). Ремонтні та відновлювальні роботи проводяться на протязі робочого дня, згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ). У випадку знаходження у ліфтовій кабіні осіб під час його раптової зупинки/виходу з ладу або аварій/виходу з ладу систем електроживлення, Виконавець зобов’язаний сприяти безпечному вивільненню та вилученню осіб з ліфту без завдання їм шкоди, у строк протягом однієї години з моменту зупинки/виходу з ладу ліфту.
3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | ТОВ "ЛМ Ліфтмеханіка" | Щомісячно. Встановлений графік | Всі ліфтові кабіни Виконавець забезпечує зв’язком із черговим оператором/охоронником/ліфтовим механіком.
4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів. | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щомісячно. Встановлений графік
5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності):
5.1. | Обслуговування систем припливної та витяжної вентиляції | ТОВ "Новий Інжиніринг" | Щомісячно | включає в себе: повний комплекс заходів з технічного обслуговування, заміну вузлів, механізмів, витратних матеріалів, пристроїв, елементів тощо, огляд, перевірка функціонування, міжремонтне, профілактичне обслуговування, чистка, налагодження, профілактичні випробування, діагностика та ремонт систем припливно-витяжної вентиляції. Технічне обслуговування системи припливної та витяжної вентиляції здійснюється Виконавцем регулярно згідно Регламенту та Графіку робіт, погодженого з Замовником. Перелік та обсяг робіт при плановому технічному обслуговуванню системи Виконавець узгоджує із спец.організацією, з якою має договірні відносини. Графік виконання технічного обслуговування системи погоджується із Замовником. Усунення виявлених недоліків в роботі системи Виконавець виконує наступного робочого дня після виявлення пошкодження чи виходу обладнання/його частини з ладу/початку неналежного функціонування обладнання/його частини. Якщо для ремонту необхідно більше часу ніж 1 робочий день, тоді Виконавець погоджує з Замовником час та строк проведення такого Ремонту та проводить Ремонт у такий строк. Заяви про порушення роботи або налагодження/зміні режимів роботи системи Замовник фіксує у відповідному журналі, який знаходиться у Адміністратора на рецепшн до 18-00год поточного дня.
5.2. | Обслуговування системи кондиціювання повітря | ТОВ "Новий Інжиніринг" | Щомісячно | включає в себе: повний комплекс заходів з технічного обслуговування, заміну вузлів, механізмів, витратних матеріалів, пристроїв, елементів тощо, огляд, перевірка функціонування, міжремонтне, профілактичне обслуговування, чистка, налагодження, профілактичні випробування, діагностика та ремонт. Запасні частини до внутрішнього блоку кондиціювання повітря не входять у вартість обслуговування. Технічне обслуговування системи кондиціювання повітря здійснюється Виконавцем регулярно згідно Регламенту та Графіку робіт (але не рідше ніж 2 рази на рік: на початку весни та на початку осені). Перелік та обсяг робіт при плановому технічному обслуговуванню спліт систем та мультизональних систем Виконавець узгоджує із спец.організацією, з якою має договірні відносини. Графік виконання технічного обслуговування системи погоджується із Замовником. Сезонне налагодження режимів роботи системи кондиціювання повітря Виконавець погоджує із Замовником. Усунення виявлених недоліків в роботі системи кондиціювання повітря Виконавець виконує на протязі 1 робочого дня після виявлення пошкодження чи виходу обладнання/його частини з ладу/початку неналежного функціонування обладнання/його частини. Якщо для ремонту необхідно більше часу ніж 1 робочий день, тоді Виконавець погоджує з Замовником час та строк проведення такого Ремонту та проводить Ремонт у такий строк. Заяви про порушення роботи або необхідність налагодження режимів роботи системи Замовник фіксує у відповідному журналі, який знаходиться у Адміністратора на рецептні до 18-00 годин поточного дня.
5.3. | Забезпечення систем автоматичної пожежної сигналізації (АПС), системи оповіщення людей про пожежу (ОпП), противодимного захисту та диспетчирізації системи протипожежного захисту (ДПЗ), автоматичного водяного пожежогасіння (ВПГ), порошкового пожежогасіння (ППГ)- разом система протипожежного захисту (СПЗ). | ТОВ "Меридіан Інжиніринг" | Щомісячно | Виконавець здійснює комплекс заходів щодо утримання відповідно до вимог нормативних документів із питань утримання системи протипожежного захисту (СПЗ); виконує планові роботи із зовнішнього обстеження системи перевірки працездатності системи в цілому. Згідно регламенту Виконавець через спеціалізовану організацію, з якою має договірні відносини, виконує слідуючи роботи з технічного обслуговування: - зовнішній огляд складових частин установок, в тому числі контроль робочого стану та справність світової індикації; - перевірку працездатності системи; - перевірку технічного стану установок; - вимірювання електричних параметрів установок; - виконання профілактичних робіт та поточний ремонт. Технічне обслуговування СПЗ виконується згідно графіку один раз на квартал. Виконавець здійснює щоденний цілодобовий контроль за працездатністю системи, в разі наявності відмов та непрацездатності вживає термінових заходів для оперативного їх усунення. Забезпечує ведення експлуатаційної документації яка знаходиться у приміщеннях ППКП Виконавець разом із спеціалізованого організацією, яка забезпечує експлуатацію та сервісне обслуговування СПЗ зберігає/ оформлює наступну технічну документацію: - інструкція з експлуатації систем; - журнал обліку технічного обслуговування і ремонт СПЗ; - журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань СПЗ; - перелік регламентних робіт із технічного обслуговування СПЗ; - графік чергувань оперативного (чергового) персоналу та журнал здавання/приймання чергувань; - посадові інструкції; -журнал обліку вогнегасної речовини та вогнегасників; - план-схема об’єкту із зазначенням приміщень, які захищаються та розміщуються прилади СПЗ. Замовник не має право втручатися в оперативну роботу чергового персоналу. Замовник в приміщенні Серверної самостійно забезпечує заходи по пожежній безпеці та ведення необхідної документації.
5.4. | Обслуговування системи контролю доступу - СКУД та відеоспостереження - ВС. | ТОВ "Меридіан Інжиніринг" |  | Обслуговування виконуються спеціалізованою організацією, згідно укладеного договору. Регламентні роботи по технічному обслуговуванню виконуються згідно узгодженого графіку по зовнішньому обстеженню системи та перевірки працездатності системи в цілому. Згідно регламенту Виконавець через спеціалізовану організацію, з якою має договірні відносини, виконує слідуючи роботи з технічного обслуговування: - зовнішній огляд складових частин установок, в тому числі контроль робочого стану та справність СКУД та ВС; - перевірку працездатності системи; - перевірку технічного стану установок; - вимірювання електричних параметрів установок; - виконання профілактичних робіт та поточний ремонт. Технічне обслуговування СКУД та ВС виконується згідно графіку один раз на місяць. Виконавець здійснює щоденний цілодобовий контроль за працездатністю системи, в разі наявності відмов та непрацездатності вживає термінових заходів для оперативного їх усунення. Забезпечує ведення експлуатаційної документації яка знаходиться у приміщеннях. Виконавець разом із спеціалізованого організацією, яка забезпечує експлуатацію та сервісне обслуговування здійснює щоденний цілодобовий
6. | Прибирання прибудинкової території. | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щоденно / Окремі роботи в міру необхідності | Забезпечення щоденної роботи двірника. Полив асфальтного покриття прибудинкової території та двору Об’єкту, а також полив зелених насаджень біля Об’єкту та у дворі. Кожного дня у період з травня по жовтень, крім днів коли є опади.
7. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних). | ТОВ "Сервіс на Саксаганського", ТОВ "Клін Тех" | Щоденно / Окремі роботи в міру необхідності | Прибирання площ загального користування, холу, ліфтів, паркінгу, перехідних балконів Об’єкту, всіх сходових клітин здійснюється кожного робочого дня, а по мірі забруднення декілька разів на день. забезпечення регулярного миття/чищення полу в холі, в інших приміщеннях Площі загального користування таким чином, щоб поли протягом всього дня, кожного дня були без видимих слідів бруду. - Щоденне забезпечення безпечного проходження всіма особами по території холу, по сходах, а саме сухі поли, наявність спеціальних волого поглинаючих килимів, тощо. - миття фасадів будівлі та зовнішніх поверхонь вікон 2 рази на рік;
8. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | ТОВ "Сервіс на Саксаганського", ФОП Приходько В.В. | В міру необхідності | Прибирання та вивезення листя здійснюється в осіній період, не рідше ніж 1 раз на тиждень, або частіше, за необхідністю. Прибирання та вивезення снігу, в тому числі з усіх балконів Об’єкту, чистка прибудинкової території, зовнішніх сходів, пішоходніх доріжок біля об’єкту від льоду здійснюється в разі наявності снігу та льоду кожного дня або частіше – за необхідністю. Збивання бурульок з будівель здійснюється на вимогу Замовника. У разі вимоги Замовника виконати певні дії/роботи/послуги, передбачені у цьому пункті, такі дії/роботи/послуги повинні бути виконані протягом робочого дня з моменту надання Замовником заявки у Журналі, який знаходиться у Адміністратора.
9. | Дератизація. Дезінсекція. | ТОВ "Медікол плюс" | Щомісячно | Здійснюється у порядку, згідно з вимогами та у строки, передбачені чинними нормативно-правовими актами, нормами, правилами, стандартами, діючими в Україні. Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт визначається за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби. Для проведення робіт притягується спеціалізована підрядна організація.
10. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинкe | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Безперебійне освітлення МЗК з 18.00 до 6.00 Всі зазначені Послуги Виконавець надає за умови, що вони передбачені Проектом будівельного комплексу. Всі вказані у пункті послуги надаються Виконавцем 24 години/7 днів на тиждень. З метою економії ресурсів (електроенергії, теплової енергії) Виконавець має право приймати рішення по об’єму їх постачання, що не шкодить експлуатації Приміщень Замовника. | В тарифі врахована компенсація енерговитрат для забезпечення надання на Об’єкті наступних послуг: - Електропостачання у приміщення Площ загального користування, в тому числі у насосні станції водопостачання, пожежогасіння, кімнати охорони та обслуговуючого персоналу та інші приміщення, а також у приміщення Замовника в Об’єкті; Постачання електроенергії, повинно бути в обсязі, достатньому для нормального освітлення приміщень Замовника у Об’єкті та Площ загального користування у необхідному звичайному режимі та для експлуатації звичайного офісного обладнання, включаючи, без обмежень, комп’ютерну техніку, копіювальні машини та сервери. - Енергоживлення систем приточно витяжної вентиляції та кондиціювання (венткамеры, зовнішні блоки кондиціювання і ККБ) - Освітлення Площ загального користування, в тому числі насосних станцій водопостачання, пожежогасіння, кімнат охорони та обслуговуючого персоналу, та інших приміщень, а також приміщень Замовника в Об’єкті; - Забезпечення безперебійним функціонуванням каналізаційних та водовідвідних мереж. -Безперебійне живлення ліфтів - Забезпечення нормальних та безперебійних вентиляції та кондиціювання повітря в Об’єкті; - Зовнішнє освітлення, освітлення двору Об’єкту та фасадне освітлення.
11. | Утримання зовнішніх елементів благоустрою (амортизація) | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | щорічно | амортизації основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання;
12. | Охорона комплексу | ТОВ "Сакура М" | цілодобово | Забезпечити пости охорони, в тому числі на прибудинковій території та у диспетчерській кімнаті. У холі будівлі Об’єкту організована стойка адміністраторів (reception) - у кількості 1 осіб протягом кожного робочого дня. Охорона забезпечує цілодобову роботу комплексу, контроль доступу на об’єкт та за роботою інженерних систем – пожежної безпеки, електрогосподарства, котельної, вент.системи, опалювальної системи. Спостереження за установками пожежної автоматики на об’єкті. Стойка адміністратора працює кожного Робочого дня з 8-45 до 17-45 год. Цілодобово приміщення вхідної групи контролює охоронник. Зона відповідальності до входу у приміщення, які використовує Споживач.
II. Поточний ремонт спільного майна будинку
2.1. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | ТОВ "Сервіс на Саксаганського"/ за неопхідності при залучені підрядних організацій | План-графік на рік | Поточний ремонт Виконавець виконує згідно дефектних Актів, погоджених з Замовником кошторисів та графіків. Поточний ремонт приміщень Замовника, виконується власними силами/коштами Замовника. Поточний ремонт місць/приміщень загального користування, та технічних/службових приміщень, покрівлі, фасаду, благоустрою, вхідних та протипожежних дверей та вікон виконує Виконавець власними силами/коштами.
2.2. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | ТОВ "Сервіс на Саксаганського"/ за гнеопхідності при залучені підрядних організацій | План-графік на рік | Поточний ремонт систем та обладнання Виконавець виконує по графіку та за умовами і обов’язками, вказаних у даному Договорі/Додатку до Договору. Графік виконання таких робіт узгоджується із Замовником. Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території визначаються з урахуванням кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил. Планування проведення робіт проводиться згідно сезонних Актів огляду об’єкту.
2.3. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | ТОВ "Сервіс на Саксаганського"/ за гнеопхідності при залучені підрядних організацій | План-графік на рік | Поточний ремонт Виконавець виконує згідно дефектних Актів, погоджених з Замовником кошторисів та графіків. Планування проведення робіт проводиться згідно сезонних Актів огляду об’єкту.
ПІДПИСИ:
| Від управителя |  |  | Від співвласників
| (підпис) (ініціали та прізвище) |  |  | (підпис) (ініціали та прізвище)
МП

## Д.4_Якість_ж
ВИМОГИ
до якості послуги з управління будинком вул Саксаганського, 70А
житловими квартирами
П/н | Назва роботи (послуги) | Виконець | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території | Інші вимоги до якості
1. Утримання будинку та прибудинкової території
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щомісячно. Встановлений графік
2 | Технічне обслуговування ліфтів. | ТОВ "ЛМ Ліфтмеханіка" | Щомісячно. Встановлений графік
3 | Обслуговування систем диспетчеризації. | ТОВ "ЛМ Ліфтмеханіка" | Щомісячно. Встановлений графік
4 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів. /Системи кондиціювання та вентиляції | ТОВ "Новий-Інжиніринг" | Щомісячно. Встановлений графік
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | ТОВ Мередіант-Інжиніринг, ТОВ СМ Електро | Щомісячно
6 | Прибирання прибудинкової території. | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щоденно / Окремі роботи в міру необхідності
7 | Прибирання приміщень загального користування (у тому числідопоміжних). | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щоденно / Окремі роботи в міру необхідності
8 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | ТОВ "Селтік" | В міру необхідності
9 | Дератизація. Дезінсекція. |  | Щомісячно
10 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинкe | ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | х | Безперебійне освітлення МЗК з 18.00 до 6.00 Безперебійне живлення ліфтів
11 | Утримання зовнішніх елементів благоустрою (амортизація) | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" | Щомісячно
2. Поточний ремонт спільного майна будинку
| Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" із залученням підрядних організацій | План-графік на рік
| Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" із залученням підрядних організацій | План-графік на рік
| Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | ТОВ "Сервіс на Саксаганського" із залученням підрядних організацій | План-графік на рік
ПІДПИСИ:
| Від управителя |  | Від співвласників
| (підпис) (ініціали та прізвище) |  | (підпис) (ініціали та прізвище)
МП